## Slide 1: Air Quality Monitoring System in Georgia: challenges and perspective Marine Arabidze Dr. Elina Bakradze Head of Environmental Pollution Monitoring Department Head of Atmospheric Air, Water and Soil Analyzes Laboratory National Environmental Agency (NEA) National Environmental Agency (NEA) m.arabidze@nea.gov.ge h.bakradze@gmail.com

## Slide 2: National Environmental Agency Department of Environmental Pollution Monitoring
Identification of different levels of pollution caused by anthropogenic factors, regular monitoring of background pollution, atmospheric air pollution, surface water pollution, atmospheric precipitation’s pollution, chemical pollution of the soil and radiation pollution through observation points and field expeditions;
Preparation of the information, concerning environment pollution conditions;
Participation in the activities, concerning identification of extremely high environment pollution (including pollution caused by accidents);
Preparation of yearbooks, bulletins, reviews, notes and other materials consisting of actual information on environment pollution.

## Slide 3: BRIEF HYSTORY
1960s – started routine monitoring of surface water and air pollution;
1980-1990 – the maximum number of monitoring stations;
1990-2004 – decline of monitoring activities;
2004 – started upgrade of existing monitoring network, mainly due to foreign assistance programmes

## Slide 4: Number of Air Quality Monitoring Points
Chart: 
| 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Number of stations | 33 | 33 | 18 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10

## Slide 5
Air Pollutiom Monitoring
Non-automatic Stations
Automatic Stations
Tbilisi
Background Station
Abastumani
Passive sampling
25 cities
Chiatura
Batumi
Rustavi
Zestaphoni
Qutaisi

## Slide 7: LABORATORY

## Slide 8
Chart: CO mg/m3
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | 2017
Tsereteli ave. | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3
Kazbegi ave, | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9
Varketili | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7
CO!#REF! | 1
8 hours mean | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ambient Air Quality (I)
Chart: SO2 mg/m3
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | 2017
Tsereteli ave. | 0.025 | 0.036 | 0.025 | 0.014 | 0.013 | 0.036 | 0.026 | 0.019 | 0.021 | 0.024 | 0.028
Kazbegi ave. | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007
Verketili | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.01
'SO2'!#REF! | 1
Mean | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125

## Slide 9
Ambient Air Quality (II)
Chart: PM10 μg/m3
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | 2017
Tsereteli ave. | 77 | 63 | 64 | 47 | 53 | 45 | 51 | 57 | 61 | 55 | 70 | 69
Kazbegi ave. | 45 | 35 | 45 | 31 | 32 | 32 | 40 | 45 | 56 | 33 | 46 | 50
Varketili | 48 | 36 | 47 | 29 | 26 | 22 | 36 | 45 | 46 | 32 | 48 | 49
'PM10'!#REF! | 1
Annual mean | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
'PM10'!#REF! | 1
Chart: PM10 μg/m3
| annual mean
Tsereteli ave. | 59.3333
Kazvegi ave. | 40.8333
Varketili | 38.6667

## Slide 10
Ambient Air Quality (III)
Chart: O3 მგ/მ3
| იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | 2017 წელი
წერეთლის გამზ. | 0.016 | 0.025 | 0.033 | 0.038 | 0.031 | 0.039 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.018 | 0.011 | 0.01
ყაზბეგის გამზ. | 0.025 | 0.035 | 0.046 | 0.053 | 0.049 | 0.061 | 0.062 | 0.064 | 0.055 | 0.025 | 0.015 | 0.015
ვარკეთილი | 0.041 | 0.055 | 0.064 | 0.066 | 0.064 | 0.076 | 0.071 | 0.071 | 0.06 | 0.038 | 0.027 | 0.024
'O3'!#REF! | 1
ევროპული საშ. 8 საათიანი ნორმა | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Chart: PM2.5 μg/m3
| Januaru | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | 2017
Tsereteli ave. | 44 | 28 | 29 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 36 | 39
Kazbegi ave. | 30 | 18 | 23 | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 16 | 14 | 23 | 29
Varketili | 32 | 21 | 26 | 13 | 11 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 28 | 33
'PM2.5'!#REF! | 1
Annual mean | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
'PM2.5'!#REF! | 1
Chart: PM2.5 μg/m3
| იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | საშუალო წლიური | 2017 წელი
წერეთლის გამზ. | 26.4167
ყაზბეგის გამზ. | 17.9167
ვარკეთილი | 19.5833

## Slide 11
Chart: NO2 mg/m3
| January | ებრუატყ | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | 2017
Tsreteli ave. | 0.064 | 0.061 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.056 | 0.056 | 0.061 | 0.054 | 0.056 | 0.059 | 0.059
Kazbegi ave. | 0.049 | 0.047 | 0.04 | 0.033 | 0.031 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.033 | 0.038 | 0.047 | 0.047
Varketili | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.027 | 0.023 | 0.017 | 0.024 | 0.024 | 0.031 | 0.032 | 0.039 | 0.037
'NO2'!#REF! | 1
Annual mean | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Ambient Air Quality (IV)
Chart: NO2 mg/m3
| Annual mean
Tsereteli ave. | 0.058083
Kazbegi ave. | 0.037
Verketili | 0.0295

## Slide 12
Passive Sampling

## Slide 13: TBILISI – NO2, μg/m3
მაღალი ინდექსი
81-120 მკგ/მ3
საშუალო ინდექსი
41-80 მკგ/მ3
ძალიან მაღალი ინდექსი
121 მკგ/მ3 ≤
დაბალი ინდექსი
0-40 მკგ/მ3
Chart: 
| გლდანის I მკ/რაიონი | ბენდელიანის ქუჩა | მზიურის პარკის ტერიტორია | დიდი დიღომი, პეტრიწის ქუჩა | ლიბანის ქუჩა | არაყიშვილის ქუჩა | ვაჟა-ფშაველას გამზირი (ძეგლთან) | სადგურის მოედანი | დიღომი, მიქელაძის ქუჩა | მუხიანი, გობრონაძის ქუჩა | ავტოსადგურ „ოკრიბას“ მოპირდაპირე მხარეს | მარჯანიშვილის მოედანი | აგლაძის ქუჩა | ტაშკენტის ქუჩა | მეტროს სადგურ "ისანთან" | გოძიაშვილისა და თოფურიას ქუჩების გადაკვეთა | პუშკინის ქუჩა | თავისუფლების მოედანი | მეტროს სადგურ "ნაძალადევთან" | პირველი სკოლა | მეტროს სადგურ "დელისთან" | რუსთაველის გამზ. 31 | მელიქიშვილის ქუჩა | ავლაბრის მოედანი | მეტროს სადგურ "ტექნიკურ უნივერსიტეტთან"
 | 22.97 | 27.19 | 28.58 | 33.95 | 39.39 | 44.92 | 47.67 | 48.33 | 48.73 | 50.94 | 59.41 | 63.12 | 64.74 | 65.79 | 68.3 | 68.91 | 70.06 | 70.68 | 72.31 | 76.74 | 79.68 | 91.62 | 97.25 | 97.62 | 107.98

## Slide 14: NO2, μg/m3
დაბალი ინდექსი
0-40 მკგ/მ3
საშუალო ინდექსი
41-80 მკგ/მ3
მაღალი ინდექსი
81-120 მკგ/მ3
ძალიან მაღალი ინდექსი
121 მკგ/მ3 ≤
Chart: 
| ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 55 | ახალციხე, იოანე ათონელი-ანთიმოზ ივერიელის ქუჩების გადაკვეთა | ახალციხე, 9 აპრილის ქუჩა | გორი, სტალინის ქუჩა | გორი, მშვიდობის გამზ. | გორი, ცხინვალის გზატ. | ზუგდიდი, რუსთაველის ქუჩა 12 | ზუგდიდი, თბილისი სენაკის გზა | ზუგდიდი, თავისუფლების მოედანი | თელავი, აღმაშენებლის ქუჩა "ლუკოილის" აგს | თელავი, ერეკლეს ძეგლთან | თელავი, გურჯაანის გზა მ42. "გალფის" აგს | ქუთაისი, პარლამენტის შენობასთან | ქუთაისი, ავანგარდის სასაფლაოსთან | ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. "გრანდ მოლთან" | ქუთისი, საფიჩხია-ნიჟარაძის 1 | ქუთაისი, ავტომშენებლის ქუჩა | ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ.55 ტერმინალის ცენტრალური შესასვლელი | ბათუმი, საბაგირო გზის მანქანების სადგური | ბათუმი, ასათიანის 14, ყინულის სასახლესთან | ბათუმი, რუსთაველის ქუჩა, თეატრთან | ბათუმი, ანგისის პოლიციის შენობასთან | ზესტაფონი, მე-3 საჯარო სკოლასთან | ზესტაფონი, აღმაშენებლის ქუჩა 8 | ზესტაფონი, საქკაბელთან | რუსთავი, შარტავასა და ტაშკენტის ქუჩების გადაკვეთა | რუსთავი, მშენებელთა და კომუნარების ქუჩების კვეთა | რუსთავი, სატვირთო მატარებლების სადგური | რუსთავი, "ქართულ ცემენტთან" | რუსთავი, "ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯიასთან"
 | 38.7 | 9.21 | 20.01 | 34.52 | 38.94 | 39.64 | 6.55 | 21.58 | 40.29 | 53.11 | 30.18 | 20.06 | 49.79 | 6.14 | 66.91 | 4.9 | 33.25 | 59.5 | 6.31 | 30.51 | 40.62 | 47.42 | 15.05 | 54.34 | 39.84 | 44.92 | 36.07 | 15.97 | 15.89 | 28.46

## Slide 15: NO2, μg/m3
მაღალი ინდექსი
81-120 მკგ/მ3
საშუალო ინდექსი
41-80 მკგ/მ3
ძალიან მაღალი ინდექსი
121 მკგ/მ3 ≤
დაბალი ინდექსი
0-40 მკგ/მ3
Chart: 
| ყაზბეგი, "კავკას" ავტომაგისტრალის მიმდებარედ | სიღნაღი, მერიის შენობასთან | ბოლნისი, მერიის შენობასთნ | მარნეული, ცენტრალურ წრესთან | ჩხოროწყუ, სოფ. ლეწუეწუმე "გზა"-ს მიმდებარედ | ტყიბული, აგრარულ ბაზართან | ტყიბული, მერიის მიმდებარე ტერ. | საჩხერე, გომართელის ქუჩა | საჩხერე, რკინიგზის მიმდებარე ტერიტორია | ლანჩხუთი, მერიის მიმდებარე ტერ. | ლანჩხუთი, პირველ საჯარო სკოლასთან | ჭიათურა, პირველ საჯარო სკოლასთნ | ჭიათურა, ავტოსადგურის მიმდებარე ტერ. | ფოთი, პორტთან | ფოთი, ავტოსადგურთან | ფოთი, ზერაგიას ქუჩა | ხაშური, პოლიციის შენობასთან | ხაშური, მერიის შენობასთან | სენაკი, სადგურთან | სამტრედია, გზაგასაყართან | სამტრედია, მერიასთან | ოზურგეთი, მერიის შენობასთან | კასპი, ქალაქის ცენტრში | კასპი, პირველ საჯარო სკოლასთან | მცხეთა, სვეტიცხოველთან
 | 13.27 | 11.71 | 34.48 | 28.83 | 2.78 | 25.59 | 6.76 | 25.22 | 10.28 | 19.7 | 22.03 | 29.68 | 15.27 | 21.21 | 20.96 | 4.5 | 42.72 | 17.85 | 24.36 | 38.04 | 30.03 | 20.37 | 17.65 | 12.82 | 21.87

## Slide 16: O3, μg/m3
მაღალი ინდექსი
201-300 მკგ/მ3
ძალიან მაღალი ინდექსი
301 მკგ/მ3 ≤
დაბალი ინდექსი
0-120 მკგ/მ3
საშუალო ინდექსი
121-200 მკგ/მ3
Chart: 
| ყაზბეგი, "კავკას" ავტომაგისტრალის მიმდებარედ | სიღნაღი, მერიის შენობასთან | ბოლნისი, მერიის შენობასთან | მარნეული, ცენტრალურ წრესთან | ჩხოროწყუ, სოფ. ლეწურწუმე "გზა"-ს მიმდებარედ | ტყიბული, აგრარულ ბაზართან | საჩხერე, გომართელის ქუჩა | ლანჩხუთი, მერიის მიმდებარე ტერ. | ჭიათურა, პირველ საჯარო სკოლასთნ | ფოთი, ავტოსადგურთან | ხაშური, პოლიციის შენობასთან | სენაკი, სადგურთან | სამტრედია, მერიასთან | ოზურგეთი, მერიის შენობასთან | კასპი, პირველ საჯარო სკოლასთან | მცხეთა, სვეტიცხოველთან | ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 55 | გორი, ცხინვალის გზატ. | ზუგდიდი, თბილისი სენაკის გზა | თელავი, აღმაშენებლის ქუჩა "ლუკოილის" აგს | ქუთაისი, საფიჩხია-ნიჟარაძის 1 | ქუთაისი, ავანგარდის სასაფლაოსთან | ბათუმი, საბაგირო გზის მანქანების სადგური | ბათუმი, რუსთაველის ქუჩა, თეატრთან | ზესტაფონი, მე-3 საჯარო სკოლასთან | რუსთავი, შარტავასა და ტაშკენტის ქუჩების გადაკვეთა | თბილისი, გლდანის I მკ/რაიონი | თბილისი, მუხიანი, გობრონაძის ქუჩა | თბილისი, დიღომი, მიქელაძის ქუჩა
 | 80.45 | 99.84 | 50.95 | 108.93 | 85.63 | 78.69 | 95.2 | 80.02 | 87.01 | 81.72 | 71.79 | 79.98 | 39.92 | 67.89 | 71.72 | 86.33 | 59.87 | 86.01 | 102.75 | 80.05 | 84.89 | 119.56 | 113.15 | 86.9 | 103.58 | 73.34 | 82.88 | 50.95 | 39.2

## Slide 17: C6H6, μg/m3
მაღალი ინდექსი
7,1-10 მკგ/მ3
საშუალო ინდექსი
5,1-7 მკგ/მ3
ძალიან მაღალი ინდექსი
10 მკგ/მ3 ≤
დაბალი ინდექსი
0-5 მკგ/მ3
Chart: 
| ყაზბეგი, "კავკას" ავტომაგისტრალის მიმდებარედ | ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. "გრანდ მოლთან" | ქუთაისი, ავტომშენებლის ქუჩა, პოლიციის მესამე განყ. | ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ.55 ტერმინალის ცენტრალური შესასვლელი | ბათუმი, საბაგირო გზის მანქანების სადგური | ბათუმი, ასათიანის 14, ყინულის სასახლესთან | რუსთავი, "ქართულ ცემენტთან" | რუსთავი, "ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯიასთან" | თბილისი, მეტროს სადგურ "ტექნიკურ უნივერსიტეტთან" | თბილისი, ავლაბრის მოედანი | თბილისი, მელიქიშვილის ქუჩა
 | 1.3 | 1.7 | 1 | 3.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2

## Slide 18: SO2, μg/m3
მაღალი ინდექსი
251-500 მკგ/მ3
საშუალო ინდექსი
126-250 მკგ/მ3
ძალიან მაღალი ინდექსი
501 მკგ/მ3 ≤
დაბალი ინდექსი
0-125 მკგ/მ3
Chart: 
| ჩხოროწყუ, სოფ. ლეწურწუმე "გზა"-ს მიმდებარედ | ბოლნისის მერიის შენობასთან | ყაზბეგი, "კავკას" ავტომაგისტრალის მიმდებარედ | ქუთაისი, ჭავჭავაძის გამზ. "გრანდ მოლთან" | ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ.55 ტერმინალის ცენტრალური შესასვლელი | ზესტაფონი, საქკაბელთან | რუსთავი, "ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯიასთან" | თბილისი, ავტოსადგურ „ოკრიბას“ მოპირდაპირე მხარეს
 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.04 | 1.8 | 1.68 | 1.62

## Slide 19: Assessment and Reporting www.nea.gov.ge

## Slide 20: Challenges and Perspectives
Establishment of new automatic air quality monitoring stations;
Increasing number of monitored parameters such as PAHs, cadmium, nickel etc.;
Introduction of air passive sample analyses;
Establishment of air modelling techniques.

## Slide 21: THANK YOU FOR ATTENTION!